WSWIN-Wetterdisplay Standard

Beschreibung:

Das Universal WSWIN-Display ist für alle Wetterstationen ausgelegt, die per WSWIN ausgelesen werden können. Eine Verlinkung auf die eigene Homepage ist implementiert, aber auch ein Betrieb nur auf dem lokalen Rechner ist möglich. Die vielfältigen Darstellungen und Auswertungen können eine eigene Wetter-HP sinnvoll ergänzen. Es werden alle verfügbaren (gängigen) Sensoren und Messwerte übernommen. Zusätzlich sind bis zu 4 Sensoren frei wählbar. Bis auf die „Helligkeit“ werden alle Sensoren auch statistisch ausgewertet.

Insgesamt gibt es 18 Schaltflächen (mit Licht sogar 36). Grüne Schrift sind entweder Schaltflächen, oder per mouseover mit Zusatzinfos hinterlegt. Es gibt 4 vorprogrammierte Displayfarben – eine davon ist als Userfarbe frei gestaltbar. Die Hintergrundfarbe (Displayumgebung) ist für Normal und Licht separat frei wählbar. Es kann so an jede bestehende HP angepasst werden.

Auf der Aktuell-Seite (Startfläche) werden oben per mouseover die exakten Tageswerte von gestern zur gleichen Zeit angezeigt, was so bislang nicht möglich war. Ebenso die Berechnung Tmin Nacht: hier wird der TP 1h vor Sonnenuntergang für die tiefste mögliche Nachttemperatur berechnet. Wird im WSWIN die Schneehöhe hinterlegt, wird die Tiefstemperatur zusätzlich über Schneeflächen berechnet. Diese Berechnung gilt nur bei relativ ruhigen Wetterlagen, ohne gravierenden Luftmassenwechsel. 

Bei der Temp. A wird bei extremen Temperaturänderungen ein Warnicon mit Richtung steigend/fallend aktiviert. Daneben befinden sich Schneefallgrenze (Sl) und Wolkenuntergrenze (Cl). Bei (mouseover) wird bei CL zusätzlich die Wolkentemperatur, Temp. 1500m NN und eine Userort-Temp. angezeigt.

Besonderheit Windchill Böen: unter dem normalen Windchill wird die Windchillböen-Temperatur  berechnet (kleine Schrift).  Alle Temperaturwerte die unter 0° gehen, werden blau angezeigt!

Solarstrahlung wird automatisch auch in Helligkeitswerte lux umgerechnet (in Klammern). Bei Lux-Sensor ID38 automatisch in Solarstrahlung.

Bei Warnungen sind zahlreiche Wetter-Warnungen implementiert, die per Icon (mouseover mit Zusatzinfos Intensität etc.) angezeigt werden. Frost (4), Hitze (2), Nebel (2), Dunst (1), Glätte (3), Gewitterrisiko hoch (1),  Schneeverwehungen (1) - (nur wenn Schneehöhe hinterlegt)

Der LD hat ein Tendenzicon – alle Sensorwerte werden zusätzlich in kleiner Schrift mit der Tendenz der letzten Std. angezeigt.

Beim Niederschlag: wird ein Regenicon (Regenschirm) und bei Schneeregen od. Schneefall zusätzlich ein entsprechendes Icon angezeigt (funktioniert nur mit beheiztem Regenmesser). Hier gibt es auch eine Starkregenwarnung. Bei fast allen Icons wird per mouseover die Intensität anzeigt. Bei der Niederschlagsmenge (grün) wird - sofern hinterlegt – die aktuelle Schneehöhe (mouseover) angezeigt.

Bei Wind und Böen wir ab 6 bft ein Warnicon aktiviert.

Bei Max und Min (Tag) kann man zwischen der 24h- und Tagesauswertung auswählen.

Bei Mittel (Tag) hinter der Temp. A wird der aktuelle STDV-Wert/Tag (mouseover) berechnet. Hier wird der aktuelle Mittelwert tagesgenau interpoliert. Hierfür müssen im WSWIN die STDV-Werte (langj. Mittel) hinterlegt sein.

Bei allen Mittelwerten wird in Klammer der STDV-Wert mit relativem Bezugsdatum Monat/Jahr gerechnet.

Grafik:

Wird mit der 24h-Grafik gestartet. Hierfür müssen durch WSWIN die Tages-Mini-Grafiken erzeugt werden, sonst wird nix angezeigt. Bei der Monatsgrafik müssen die Monats-Mini-Grafiken erzeugt werden. Bei der Jahresgrafik die großen Jahresgrafiken. Um die Grafiken zu finden, muß unter Jahre trennen der Haken gesetzt sein (>Interneteinstellungen >Startseite, oben)

Die Statistik-1 ist eine erweiterte Statistik betreffend  Klimakenntage. Bei Statistik-2 findet man eine spezielle Auswertung der Klimakenntage seit Aufzeichnungsbeginn. Hierfür muß beim Temp. A-Sensor (>WSWIN >Eigenschaften) die korrekte Angabe bzgl. „vorhanden seit“ hinterlegt sein!

Vorhersage: hier ist eine Wettervorhersage von meteoblue eingebaut. Die ist gut und war zudem die einzige, die sich problemlos von Design implementieren ließ. Wer das nicht will, kann das in den Usereinstellungen abwählen. Die korrekte Orts-Vorhersage wird bei den Installationsanweisungen genau beschrieben.

WS2500 und baugleiche:

Helligkeit in Lux über ID38 möglich + Solarstrahlung ID42, wenn im WSWIN eingerichtet. Installationsanweisungen hierfür beachten.

Als Download bekommt Ihr eine vollwertige, aber zeitlich limitierte Demoversion. Demolaufzeit ist ca. 3-4 Wochen. Für eine 6,00 €-Spende bekommt ihr dann einen Freischaltcode.

